南京邮电大学通达学院

招 标 文 件

项目名称：实验室空调安装

项目编号：TDJB-2015-003

南京邮电大学通达学院

二○一五年三月二十七日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学通达学院就实验室空调安装项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：实验室空调安装(标书编号TDJB-2015- 003)。

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院实验室空调：具体要求详见《第四章  通达学院实验室空调安装项目要求》，投标单位可以预约考察施工现场。

2、付款方式：工程竣工验收合格，付款至合同价的70%；经审计，付至审定价的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。一年后无质量问题无息结清。

三、投标人资质要求：

①必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的销售、安装与售后服务能力。

②必须是本项目产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人针对本项目的有效授权文件。

③所投产品已获得我国强制性产品认证证书即3C认证证书、中国节能产品认证证书，能效比等级不低于我国《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021．3-2010）规定的空调产品“三级能效”。

④2012年1月1日以来，投标人合同总价在30万元以上的类似项目业绩（以合同签订日期为准）须提供合同复印件（原件备查）。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2015年4月2日8:00整。

投标文件接收截止时间：2015年4月2日11:00整。

投标文件接收地点：扬州市润扬南路33号通达学院行政中心九楼（0905室）。

投标文件接收人：蒋老师。

联系电话：0514-89716021。

五、开标有关信息：

开标时间：2015年4月2日14:30整。

开标地点：南京邮电大学通达学院行政中心十楼会议室。

六、本次招标联系事项：

联系人：黄老师

联系电话：0514-89716020

南京邮电大学通达学院

2015年3月27日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

⑴招标公告(投标邀请函)

⑵招投标书

⑶合同条款及格式

⑷项目需求

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件的要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2) 投标报价表和技术要求响应表

(3) 空调主要技术指标描述、服务承诺

(4)资质证明文件

投标材料须含法人代表委托书（原件）、营业执照副本、年检合格的税务登记，组织机构代码证及相关资质证明，代理商必须提供原产品商的授权证明及相关证明，以及其它证明自己资质的文件。复印件均应加盖公章。

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价表(含分项报价)。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

l2.2有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.3其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

15、投标书份数和签署

15.l投标书一式三份(正本一份，副本二份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

15.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件密封，封口处贴封签并加盖投标单位公章。

16.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

17、投标截止日期

投标截止时间为2015年4月 2日11:00整。

18、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

19.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回。

五、开标与评标

20、开标

20.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

20.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

21、评标过程

21.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

21.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

22、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、技术参数(32分）、业绩（5分）、项目施工、售后服务、免费质保及维保承诺（18分）。

具体评分细则见附件四。

23、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

24、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院合同

甲方：南京邮电大学通达学院                                         项目编号：

乙方：

甲乙双方根据                            项目招标采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装调试及验收合格之前发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、乙方在接到甲方通知后壹周内将全新、未使用过的原装合格正品送货到甲方指定地点，并实施安装。

三、空调内、外机安装位置双方共同商定。若甲方在商定好安装位置后发生安装位置变更，所产生的一切费用由甲方承担。

四、施工期间安全由乙方负责，乙方在施工过程中造成的安全事故与甲方无关，责任自负。

五、验收：工程施工结束后，甲、乙双方应在一周内组织验收，并在乙方出具的工程验收表上签字确认工程质量。

六、服务承诺：乙方承诺空调整机质保期     年。商品若不能正常使用，乙方将在接到甲方通知后24小时内派技术人员到现场检测维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

七、 工程部分（五千元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

八、付款方式：工程竣工验收合格，付款至合同价的70%；经审计，付至审定价的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。一年后无质量问题无息结清。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变，并在发票备注栏注明“教学用”字样。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：交通银行扬州分行营业部                   开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                        户名：

账号：395067000018150146636                        账号：

税号：321027509200179                              行号：

电话：0514-89716018                                项目联系人：

联系电话：

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

第四章    通达学院实验室空调安装项目要求

一、空调

（一）5P空调（提供产品宣传彩页或图片说明）

1、基本技术要求

⑴ 外观及类别：空调为5匹柜式冷暖型定频空调。

⑵ 制冷、热量：额定制冷量≥12000W，额定制热量≥12500+2700W。

⑶ 噪音水平：室内机运行最大风速时噪音≤50分贝，室外机运行最大风速时噪音≤60分贝。不得以其它风速时噪音参数来响应以上表述。

⑷ 能效等级及能效比：能效等级≤3，制冷能效比≥3.02。

2、其它技术要求

⑴ 除霜功能：自动除霜

⑵ 需电辅加热。

⑶ 循环风量：≥1700 m³/h

⑷ 冷媒管：纯铜质内壁≥0.7

⑸ 请列出产品的先进性、匹配性、可靠性、稳定性、专业性、全面性、压缩机及电控部分配件的品牌、质量等情况

（二）3P空调（提供产品宣传彩页或图片说明）

1、基本技术要求

⑴ 外观及类别：3匹柜式冷暖型定频空调，电源380V。

3匹壁挂式冷暖型定频空调，电源220V。

⑵ 制冷、热量：额定制冷量≥7200W，额定制热量≥8100W。

⑶ 最大风速时运行噪音水平：室内机≦37-43 dB，室外机≦55 dB。不得以其它风速时噪音参数来响应以上表述。

⑷ 能效等级及能效比：能效等级≤3。

2、其它技术要求

⑴ 除霜功能：自动除霜

⑵ 电辅加热功率：不小于2500W。

⑶ 循环风量：≧1300（m³/h）

⑷ 标配连接配管：≥4m

⑸ 请列出产品的先进性、匹配性、可靠性、稳定性、专业性、全面性、压缩机及电控部分配件的品牌、质量等情况

二、安装支架（提供样品）

1、要求采用镀锌钢材质，固定螺丝为不锈钢材质。

2、款式由投标人自行确定。

3、总体要求结实、美观，色调统一，风格一致，并与空调主色调协调。

4、能够承载空调自重及安装、检修的负重需要，便于安装。

5、样品与投标文件一同送达，中标后留存。

三、质保维保要求

1、免费质保及维保期：≥6年。

2、维保响应时间：在接到项目采购人报修电话后12小时内投标方必须响应，24小时内维修人员必须到达现场并维修，非不可抗力情况下48小时内必须维保好，或用临时替代机替代，48小时内必须保证用户正常使用。

四、项目施工相关要求

1、施工时间要求：必须在2015年4月30日前安装完成。中标供应商在接到中标通知书后的3个工作日内必须与采购人签订项目合同，中标供应商在合同签订后的2个工作日内必须进场施工；采购人将提前做好相应准备与协调工作，并向中标供应商免费提供适当的施工物品堆放场地。如果中标供应商不能安期完成项目施工，每迟1天采购人有权从支付款中扣除1000元，不满24小时的则以1天算。

2、工程施工人员：必须严格遵守采购人校园管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。项目经理或主管或专门工程师自进场后必须每天在现场8小时，否则将扣200元/每天。

3、安全要求：施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。中标供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标供应商全部负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。乙方必须遵守国家法令和相关行业安全生产操作规程与规章制度，不违章作业。因安装、调试、维修等过程中发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

五、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 需求计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 （台/套） |  |
| 1 | 柜式冷暖型定频空调 | 5P，380V | 2 |  |
| 2 | 柜式冷暖型定频空调 | 3P，380V | 27 |  |
| 3 | 壁挂式冷暖型定频空调 | 3P，220V | 2 |  |

六、其他要求

1、安装时空调所有附件（除铜管加长）均无偿提供（请投标人自行考察现场，测算附件及材料成本），投标报价应考虑此因素。

2、室内机至室外机电源线、连接铜管须为原厂配置且不允许驳接。制冷管道包扎两层扎带。外露制冷管道应使用一个不锈钢管码固定，并且应紧贴墙壁、美观。开凿墙孔应圆滑、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。

3、未列明事项，按空调安装规范执行。

4、投标人自行承担安装期间的安全责任。

5、中标人必须遵守我校的校园管理规定，文明施工，按计划施工。

附件：

一、投标函格式

招标人                                          ：

1、根据已收到的                             工程的招标文件，遵照《招投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件和其他有关文件后，我方愿以人民币￥              大写：                          元 的总价，按上述招标文件的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在       年      月     日开工，         年

月        日竣工并移交整个工程。

3、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。

5、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

- 二、开标一览表

编号：TDJB-2015-003

| 通达学院实验室空调设备及安装辅材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额（元） | 备注 |
| 1 | 投标单位填写（5P柜式空调投标品牌及规格型号） |  | 台 | 2 |  |  | 数量按实结算 |
| 2 | 投标单位填写（3P柜式空调投标品牌及规格型号） |  | 台 | 27 |  |  |  |
| 3 | 投标单位填写（3P壁挂式空调投标品牌及规格型号） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 支架或吊篮 |  | 只 | 31 |  |  |  |
| 5 | 墙体开孔 |  | 只 | 31 |  |  |  |
| 6 | 25A/380V四眼插头 |  | 只 | 29 |  |  |  |
| 7 | 16A/220V插头 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 吊装、垃圾清运等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） |  | 元（人民币） |  |  |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |  |  |  |  |

投标公司名称（盖章）:                                 投标人授权代表：（签字）

联系电话：                                                  日期： 2015  年      月       日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2.开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

三、投标系统主要技术指标描述

| 序号 | 项目 |  | 投标系统实现的参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用面积 |  |  |  |
| 2 | 制冷 | 制冷量（KW） |  |  |
| 3 |  | 额定功率（KW）/电流（A） |  |  |
| 4 | 制热 | 制热量（KW） |  |  |
| 5 |  | 额定功率（KW）/电流（A） |  |  |
| 6 | 循环风量(m³/h) |  |  |  |
| 7 | 电辅加热功率 |  |  |  |
| 8 | 标配连接配管长度(m) |  |  |  |
| 9 | 能效等级/制冷能效比 |  |  |  |
| 10 | 冷媒管 |  |  |  |
| 11 | 最大风速时运行噪音水平（室内机 /室外机db） |  |  |  |
| 12 | 内机外形尺寸（长×宽×高）（mm） |  |  |  |
| 13 | 外机外形尺寸（长×宽×高）（mm） |  |  |  |
| 14 | 质量 | 室外机（KG） |  |  |
| 15 |  | 室内机（KG） |  |  |
| 16 | 简述品牌的先进性、可靠性、压缩机以及电控配件的品牌、质量特点 |  |  |  |

四、南京邮电大学通达学院实验室空调招标评分细则

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 45 | 将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，A作为基准价并得分值为45分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×45分，计算结果保留小数点后二位数。（45分） |
| 2 | 技术参数 | 32 | ①投标产品满足标书全部技术要求的得20分；在此基础上，有一项正偏离（评委会认定有实际意义）得1分，最高不超过26分；有一项不满足扣2分，二项及以上不满足的本项不得分。（26分）（各投标人需提供产品有效检测报告、真实彩页等材料等，证明产品参数） |
|  |  |  | ②根据投标产品的品牌、先进性、匹配性、可靠性、稳定性、专业性、节能全面性及压缩机、电控部分配件的品牌、质量等划分等级，最高5分，中等3至2分。（6分） |
| 3 | 业绩 | 5 | ①投标产品生产者（制造商）通过ISO9001质量管理体系认证(需提供有效证书复印件)的得1分；通过ISO14001环境管理体系认证(需提供有效证书复印件) 的得1分。（2分） |
|  |  |  | ②投标人所投产品的生产者上年度实际完成的空调产品销售额（以企业上年度会计事务所审定的财务报告为准，如为上市企业则以上市公司年报为准），按照销售额高低前三名的得1分。上述内容需提供真实有效的相关证明材料。（1分） |
|  |  |  | ③投标供应商所投品牌的空调近三年（以2012年1月1日以后为准）以来单个合同供货及安装达到200台及以上成功案例（提供有效合同复印件，合同需清晰可见主要内容及数量，原件备查），得2分。（2分） |
| 4 | 项目施工、售后服务、免费质保及维保承诺 | 18 | ①响应招标文件要求免费质保及维保期限6年的，得4分，不响应不得分。在6年质保及维保基础上，免费质保及维保每延长1年加2分，最高得6分。（提供所投产品的生产者（制造商）盖公章确认的免费质保及维保期承诺书原件）。（10分） |
|  |  |  | ②投标人具备本地化服务能力。在扬州市区设有生产者授权的售后服务机构得2分（须提供有效证件的复印件，如生产者授权的安装维修服务商授权书等）。（5分） |
|  |  |  | ③免费质保及维保期内及期后服务方案：如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障等。最优的得3分。（3分） |